## Sheet1
record | pStation | SCADA_Key | Name | SystemTimeSec | Quality | Unnamed: 8 | StationID | Point Type No | Point Type Name | Quality_id | RTU ID | IEC point | Station Name | pRTU | IEC Addres
13000 | 827 | 3827001 | 2_KYKLM_SLR_B1_KV | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13001 | 827 | 3827002 | 2_KYKLM_SLR_B1_HZ | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13002 | 827 | 3827003 | 2_KYKLM_SLR_B2_KV | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13003 | 827 | 3827004 | 2_KYKLM_SLR_B2_HZ | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13004 | 827 | 3827005 | 2_KYKLM_SLR_F1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13005 | 827 | 3827006 | 2_KYKLM_SLR_F1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13006 | 827 | 3827007 | 2_KYKLM_SLR_ICT1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13007 | 827 | 3827008 | 2_KYKLM_SLR_ICT1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13008 | 827 | 3827009 | 2_KYKLM_SLR_ICT2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13009 | 827 | 3827010 | 2_KYKLM_SLR_ICT2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13010 | 827 | 3827011 | 2_KYKLM_SLR_ICT1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13011 | 827 | 3827012 | 2_KYKLM_SLR_ICT1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13012 | 827 | 3827013 | 2_KYKLM_SLR_ICT2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13013 | 827 | 3827014 | 2_KYKLM_SLR_ICT2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13014 | 827 | 3827015 | 3_KYKLM_SLR_B1_KV | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13015 | 827 | 3827016 | 3_KYKLM_SLR_B1_HZ | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13016 | 827 | 3827017 | 3_KYKLM_SLR_B2_KV | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13017 | 827 | 3827018 | 3_KYKLM_SLR_B2_HZ | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13018 | 827 | 3827019 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13019 | 827 | 3827020 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13020 | 827 | 3827021 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13021 | 827 | 3827022 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13022 | 827 | 3827023 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13023 | 827 | 3827024 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13024 | 827 | 3827025 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F4_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13025 | 827 | 3827026 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F4_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13026 | 827 | 3827027 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F5_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13027 | 827 | 3827028 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F5_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13028 | 827 | 3827029 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13029 | 827 | 3827030 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13030 | 827 | 3827031 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13031 | 827 | 3827032 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13032 | 827 | 3827033 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13033 | 827 | 3827034 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13034 | 827 | 3827035 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F4_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13035 | 827 | 3827036 | 3_KYKLM_SLR_SECB_F4_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13036 | 827 | 3827037 | KYKLM_SLR_FD1SECA_KYB2INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13037 | 827 | 3827038 | KYKLM_SLR_FD1SECA_KYB2INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13038 | 827 | 3827039 | KYKLM_SLR_FD1SECA_KYB6INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13039 | 827 | 3827040 | KYKLM_SLR_FD1SECA_KYB6INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13040 | 827 | 3827041 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB15INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13041 | 827 | 3827042 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB15INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13042 | 827 | 3827043 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB16INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13043 | 827 | 3827044 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB16INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13044 | 827 | 3827045 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB17INV3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13045 | 827 | 3827046 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB17INV3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13046 | 827 | 3827047 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB18INV4_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13047 | 827 | 3827048 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB18INV4_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13048 | 827 | 3827049 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB19INV5_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13049 | 827 | 3827050 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB19INV5_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13050 | 827 | 3827051 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB20INV6_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13051 | 827 | 3827052 | KYKLM_SLR_FD2SECA_KYB20INV6_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13052 | 827 | 3827053 | KYKLM_SLR_FD3SECA_KYB21INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13053 | 827 | 3827054 | KYKLM_SLR_FD3SECA_KYB21INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13054 | 827 | 3827055 | KYKLM_SLR_FD3SECA_KYB22INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13055 | 827 | 3827056 | KYKLM_SLR_FD3SECA_KYB22INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13056 | 827 | 3827057 | KYKLM_SLR_FD3SECA_KYB23INV3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13057 | 827 | 3827058 | KYKLM_SLR_FD3SECA_KYB23INV3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13058 | 827 | 3827059 | KYKLM_SLR_FD4SECA_KYB4INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13059 | 827 | 3827060 | KYKLM_SLR_FD4SECA_KYB4INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13060 | 827 | 3827061 | KYKLM_SLR_FD4SECA_KYB3INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13061 | 827 | 3827062 | KYKLM_SLR_FD4SECA_KYB3INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13062 | 827 | 3827063 | KYKLM_SLR_FD4SECA_KYB1INV3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13063 | 827 | 3827064 | KYKLM_SLR_FD4SECA_KYB1INV3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13064 | 827 | 3827065 | KYKLM_SLR_FD6SECB_KYB12INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13065 | 827 | 3827066 | KYKLM_SLR_FD6SECB_KYB12INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13066 | 827 | 3827067 | KYKLM_SLR_FD6SECB_KYB13INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13067 | 827 | 3827068 | KYKLM_SLR_FD6SECB_KYB13INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13068 | 827 | 3827069 | KYKLM_SLR_FD6SECB_KYB14INV3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13069 | 827 | 3827070 | KYKLM_SLR_FD6SECB_KYB14INV3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13070 | 827 | 3827071 | KYKLM_SLR_FD7SECB_KYB8INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13071 | 827 | 3827072 | KYKLM_SLR_FD7SECB_KYB8INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13072 | 827 | 3827073 | KYKLM_SLR_FD7SECB_KYB10INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13073 | 827 | 3827074 | KYKLM_SLR_FD7SECB_KYB10INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13074 | 827 | 3827075 | KYKLM_SLR_FD7SECB_KYB11INV3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13075 | 827 | 3827076 | KYKLM_SLR_FD7SECB_KYB11INV3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13076 | 827 | 3827077 | KYKLM_SLR_FD8SECB_KYB5INV1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13077 | 827 | 3827078 | KYKLM_SLR_FD8SECB_KYB5INV1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13078 | 827 | 3827079 | KYKLM_SLR_FD8SECB_KYB7INV2_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13079 | 827 | 3827080 | KYKLM_SLR_FD8SECB_KYB7INV2_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13080 | 827 | 3827081 | KYKLM_SLR_FD8SECB_KYB9INV3_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13081 | 827 | 3827082 | KYKLM_SLR_FD8SECB_KYB9INV3_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13082 | 827 | 3827083 | KYKLM_SLR_GHI_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13083 | 827 | 3827084 | KYKLM_SLR_GTI_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13084 | 827 | 3827085 | KYKLM_SLR_TEMP_TEMP | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13085 | 827 | 3827086 | KYKLM_SLR_ADEN_ADEN | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13086 | 827 | 3827087 | KYKLM_SLR_CL_CVR_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13087 | 827 | 3827088 | KYKLM_SLR_RAIN_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13088 | 827 | 3827089 | KYKLM_SLR_HMD_RLHD | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13089 | 827 | 3827090 | KYKLM_SLR_Sun Rise | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13090 | 827 | 3827091 | KYKLM_SLR_Sun Set | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13091 | 827 | 3827092 | KYKLM_SLR_GHI_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13092 | 827 | 3827093 | KYKLM_SLR_GTI_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13093 | 827 | 3827094 | KYKLM_SLR_TEMP_TEMP | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13094 | 827 | 3827095 | KYKLM_SLR_ADEN_ADEN | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13095 | 827 | 3827096 | KYKLM_SLR_CL_CVR_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13096 | 827 | 3827097 | KYKLM_SLR_RAIN_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13097 | 827 | 3827098 | KYKLM_SLR_HMD_RLHD | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13098 | 827 | 3827099 | KYKLM_SLR_Sun Rise | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13099 | 827 | 3827100 | KYKLM_SLR_Sun Set | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13100 | 827 | 3827101 | KYKLM_SLR_PR_RAT_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13101 | 827 | 3827102 | KYKLM_SLR_APSET_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13102 | 827 | 3827103 | KYKLM_SLR_RPSET_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13103 | 827 | 3827104 | KYKLM_SLR_PFSET_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13104 | 827 | 3827105 | KYKLM_SLR_VTSET | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13105 | 827 | 3827106 | KYKLM_SLR_INV_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13106 | 827 | 3827107 | KYKLM_SLR_IN_ON_RATE | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13107 | 827 | 3827108 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F5_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13108 | 827 | 3827109 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F5MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13109 | 827 | 3827110 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F4MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13110 | 827 | 3827111 | 3_KYKLM_SLR_SECA_F4MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13111 | 827 | 3827112 | 3_KYKLM_SLR_UG1_MW | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
13112 | 827 | 3827113 | 3_KYKLM_SLR_UG1_MVAR | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 3 | Analog | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31198 | 827 | 1827001 | KYKLM_SLR_2B1_BPT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31199 | 827 | 1827002 | KYKLM_SLR_2B2_BPT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31200 | 827 | 1827003 | KYKLM_SLR_20152_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31201 | 827 | 1827004 | KYKLM_SLR_3B1_BPT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31202 | 827 | 1827005 | KYKLM_SLR_3B2_BPT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31203 | 827 | 1827006 | KYKLM_SLR_30152_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31204 | 827 | 1827007 | KYKLM_SLR_30252_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31205 | 827 | 1827008 | KYKLM_SLR_30352_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31206 | 827 | 1827009 | KYKLM_SLR_30452_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31207 | 827 | 1827010 | KYKLM_SLR_30552_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31208 | 827 | 1827011 | KYKLM_SLR_30652_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31209 | 827 | 1827012 | KYKLM_SLR_30752_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31210 | 827 | 1827013 | KYKLM_SLR_30852_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31211 | 827 | 1827014 | KYKLM_SLR_30952_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31212 | 827 | 1827015 | KYKLM_SLR_31052_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31213 | 827 | 1827016 | KYKLM_SLR_31152_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31214 | 827 | 1827017 | KYKLM_SLR_20952_PRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 1 | SOE/Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31215 | 827 | 2827001 | 2_KYKLM_SLR_F1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31216 | 827 | 2827002 | 3_KYKLM_SLR_F1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31217 | 827 | 2827003 | 3_KYKLM_SLR_F2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31218 | 827 | 2827004 | 3_KYKLM_SLR_F3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31219 | 827 | 2827005 | 3_KYKLM_SLR_F4 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31220 | 827 | 2827006 | 3_KYKLM_SLR_F5 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31221 | 827 | 2827007 | 3_KYKLM_SLR_BC1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31222 | 827 | 2827008 | 3_KYKLM_SLR_BC2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31223 | 827 | 2827009 | 3_KYKLM_SLR_F6 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31224 | 827 | 2827010 | 3_KYKLM_SLR_F7 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31225 | 827 | 2827011 | 3_KYKLM_SLR_F8 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31226 | 827 | 2827012 | 3_KYKLM_SLR_F9 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31227 | 827 | 2827013 | 3_KYKLM_SLR_F2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31228 | 827 | 2827014 | 3_KYKLM_SLR_F3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31229 | 827 | 2827015 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB2INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31230 | 827 | 2827016 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB6INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31231 | 827 | 2827017 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB15INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31232 | 827 | 2827018 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB16INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31233 | 827 | 2827019 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB17INV3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31234 | 827 | 2827020 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB18INV4 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31235 | 827 | 2827021 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB19INV5 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31236 | 827 | 2827022 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB20INV6 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31237 | 827 | 2827023 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB21INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31238 | 827 | 2827024 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB22INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31239 | 827 | 2827025 | KYKLM_SLR_BLK 1_KYB23INV3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31240 | 827 | 2827026 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB4INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31241 | 827 | 2827027 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB3INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31242 | 827 | 2827028 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB1INV3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31243 | 827 | 2827029 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB12INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31244 | 827 | 2827030 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB13INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31245 | 827 | 2827031 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB14INV3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31246 | 827 | 2827032 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB8INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31247 | 827 | 2827033 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB10INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31248 | 827 | 2827034 | KYKLM_SLR_BLK2_KYB11INV3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31249 | 827 | 2827035 | KYKLM_SLR_BLK3_KYB5INV1 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31250 | 827 | 2827036 | KYKLM_SLR_BLK3_KYB7INV2 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31251 | 827 | 2827037 | KYKLM_SLR_BLK3_KYB9INV3 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31252 | 827 | 2827038 | KYKLM_SLR_APCM | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31253 | 827 | 2827039 | KYKLM_SLR_RPCM | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31254 | 827 | 2827040 | KYKLM_SLR_PFCM | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31255 | 827 | 2827041 | KYKLM_SLR_VCM | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31256 | 827 | 2827042 | KYKLM_SLR_LVRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31257 | 827 | 2827043 | KYKLM_SLR_HVRT | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31258 | 827 | 2827044 | KYKLM_SLR_20952 | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31259 | 827 | 2827045 | KYKLM_SLR_20989L | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31260 | 827 | 2827046 | KYKLM_SLR_20989A | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10
31261 | 827 | 2827047 | KYKLM_SLR_20989B | 2022-02-17 10:00 | Non-Update |  | 827 | 2 | Status | 4 |  |  | KAYAMKULAM SOLAR | 10